## 安全点検項目【参考例】
【別添】
屋外広告物安全点検項目【参考例】
区分 |  | 点検内容 | 異常 |  | 異常の内容 | 処理
表示面（汚染、たい色、変色、塗料等のはく離、さび、破損等）
| 広告板・文字 | １ 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび | 有 | 無 |  | 済 | 未
|  | ２ 広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落 | 有 | 無 |  | 済 | 未
|  | ３ 枠組み部材の破損、ねじれ | 有 | 無 |  | 済 | 未
主要部材（変形、腐食、劣化、傾斜、ぐらつき、ねじれ等）
| 基礎躯体 | １ 上部構造の全体の傾斜、ぐらつき | 有 | 無 |  | 済 | 未
|  | ２ 基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常 | 有 | 無 |  | 済 | 未
|  | ３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 有 | 無 |  | 済 | 未
ボルト、ナット、ビス等緩み、さび、破損、欠落等）
| 支持取付部 | １ 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | 有 | 無 |  | 済 | 未
|  | ２ 鉄骨接続部（ボルト）のゆるみ、欠落 | 有 | 無 |  | 済 | 未
|  | ３ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 有 | 無 |  | 済 | 未
溶接、支持、取付部分等（亀裂、変形、腐食、クラック、裂傷等）
| 詳細部 | １ ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化 | 有 | 無 |  | 済 | 未
|  | ２ 取付対象部（柱・壁・スラブ）取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  | 済 | 未
ネオン、照明装置等（ちらつき、無点灯、変形、さび、漏水、分電盤の破損等）
| 照明装置 | １ 蛍光灯・照明灯・ＬＥＤの不点、ネオン管の不発光 | 有 | 無 |  | 済 | 未
|  | ２ 照明器具・ＬＥＤの取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有 | 無 |  | 済 | 未
|  | ３ ネオン管・サポート類の破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未
|  | ４ ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良 | 有 | 無 |  | 済 | 未
| 分電盤 | １ 分電盤の腐食、破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未
|  | ２ 電源配線経路の腐食、破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未
|  | ３ 安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化、損傷 | 有 | 無 |  | 済 | 未
その他点検した箇所
| その他 | １ 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷 | 有 | 無 |  | 済 | 未
|  | ２ 図面との相違の有無 | 有 | 無 |  | 済 | 未
|  | ３ その他点検した事項（ ） | 有 | 無 |  | 済 | 未
特記事項