中間検査チェックシート Ｃ１表(木造軸組構造)

※工事監理者は、太枠内のみ記入すること

| 検 査 項 目 |  |  | 照 合 内 容 |  |  |  |  |  | 工 事 監 理 者 |  | 検 査 記 録 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ａ：目視検査 Ｂ：実測検査 Ｃ：監理者報告 | 結果 | 修正 |
| １ | 全体形状及び 部材の配置 |  | ア | 建築物の形状 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | 柱の配置 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ウ | 耐力壁の配置 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | エ | 小屋組の形状 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ２ | 基 礎 |  | ア | 床下換気口等の設置 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | 構造体のひび割れの有無 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ３ | 土 台 |  | ア | 部材の形状・寸法 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | アンカーボルトの据付及び緊結状況 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ウ | 火打ち材の設置 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ４ | 柱 |  | ア | 部材の形状・寸法 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | 通し柱の設置 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ウ | 接合金物の設置 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | エ | 部材の緊結 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ５ | 横架材 |  | ア | 部材の形状・寸法 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | 部材下部中央の欠き込み禁止 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ウ | 部材の緊結 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ６ | 耐力壁 |  | ア | 筋かい |  | 部材の形状・寸法 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 補強金物の取付け |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 欠き込み禁止 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | 壁材 |  | 板材の厚さ |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 壁材の釘留め状況 |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ７ | 床 組 |  | ア | 大引、根太の形状・寸法 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | 火打ち材 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ウ | 剛性床 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ８ | 小屋組 |  | ア | 母屋、垂木の形状・寸法、部材の緊結等 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | 振れ止め |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ９ | その他 |  | ア | 地盤面からの床高さ |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | イ | 防腐・防蟻措置 |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | ウ |  |  |  |  |  |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ※ 工事監理者は、工時監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。 なお、否となった事項については、それに対する措置等を下記に記入すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事監理者への 指摘事項等 |  | 中間検査 |  |  | 合格・不合格・合格保留 |  | 後続工程 | 可・不可 |  | 工事監理者名(検査立会者) |  |  |  |